QUY ĐỊNH

Về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà để ở

kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

(Kèm theo Quyết định số: 786 /QĐ-UBND ngày  20 tháng 12 năm 2021

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này hướng dẫn một số nội dung của pháp luật hiện hành về trách nhiệm và điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Quy định này không điều chỉnh đối với căn hộ trong chung cư; công trình dân dụng không phải nhà ở hộ gia đình; nhà ở đã chuyển đổi công năng không còn chức năng ở; các nhà, công trình, các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đã có quy định riêng về PCCC.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có liên quan đến công tác PCCC đối với nhà ở riêng lẻ và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Nhà ở hộ gia đình (Nhà ở riêng lẻ) là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập.

2. Nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh là nhà ở riêng lẻ có sẵn, ngoài chức năng để ở còn sử dụng để làm nơi sản xuất, kinh doanh (cửa hàng buôn bán, dịch vụ văn phòng, dịch vụ lưu trú, cơ sở sản xuất nhỏ và các dịch vụ khác…) hoặc công trình phụ trợ phục vụ sản xuất, kinh doanh (kho tàng, thu mua phế liệu…).

3. Chất dễ cháy là chất có thể bốc cháy, cháy âm ỉ hoặc cacbon hóa khi có tác động của nguồn gây cháy và có khả năng tiếp tục cháy kể cả khi không còn nguồn gây cháy (tiêu chuẩn TCVN 5303:1990 An toàn cháy - Thuật ngữ và định nghĩa).

4. Chất khó cháy là chất có thể bốc cháy, cháy âm ỉ hoặc cacbon hóa khi có tác động của nguồn gây cháy nhưng không có khả năng tiếp tục gây cháy khi không có nguồn gây cháy.

5. Chất không cháy là chất không bốc cháy, không cháy âm ỉ và không cacbon hóa khi có tác động của nguồn gây cháy.

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng

1. Tuân thủ các quy định về điều kiện kinh doanh đối với từng ngành, nghề sản xuất, kinh doanh tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, phù hợp quy định của pháp luật về điều kiện bảo vệ môi trường; tuân thủ quy định về sử dụng công trình đúng công năng được cấp phép, trường hợp thay đổi công năng sử dụng phải đảm bảo quy định pháp luật về môi trường, điều kiện kinh doanh hoặc ý kiến của cơ quan quản lý (nếu có).

2. Đảm bảo thực hiện quản lý nhà nước về PCCC theo hướng ổn định, phù hợp với quy hoạch từng ngành, lĩnh vực, phù hợp với quy hoạch xây dựng, phát triển của địa phương.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh lâu dài, hạn chế việc gián đoạn sản xuất, kinh doanh của người dân.

Chương II

AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ VÀ NHÀ ĐỂ Ở KẾT HỢP

SẢN XUẤT, KINH DOANH

Điều 5. An toàn PCCC về bố trí mặt bằng, lối thoát nạn, ngăn cháy

Các điều kiện an toàn PCCC về bố trí mặt bằng, lối thoát nạn, ngăn cháy phải phù hợp với quy định tại Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (Nghị định số 136/2020/NĐ-CP), Quy chuẩn QCVN 17:2018/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng, Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng và các quy định của pháp luật về Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), như:

1. Việc sử dụng nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, chế biến, làm kho chứa hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ …phải bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC theo quy định  tại Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

2. Đối với nhà chỉ có 01 cửa ra vào (01 lối thoát nạn), cần bố trí thêm lối thoát nạn thứ 2 hoặc lối ra khẩn cấp như: lối thoát ra ban công, lên mái, lên sân thượng … để có khả năng thoát nạn sang các nhà liền kề hoặc khu vực an toàn.

3. Chiều rộng thông thủy của lối ra thoát nạn tối thiểu 0,8m, chiều cao thông thủy tối thiểu 1,9m (3.2.9 QCVN 06:2021/BXD).

4. Các cửa của lối ra thoát nạn và các cửa khác trên đường thoát nạn phải được mở theo chiều lối thoát từ trong nhà ra ngoài; nên sử dụng cửa bản có lề, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa cuốn; bố trí nơi để chìa khóa, dụng cụ phá dỡ thông thường (búa, rìu, xà beng, kìm cộng lực…) ở nơi dễ thấy, dễ lấy để kịp thời mở cửa khi có sự cố cháy, nổ. Trường hợp lắp đặt cửa cuốn phải sử dụng loại cửa có cơ chế tự thu, mở nhanh, cửa bằng mô tơ điện phải có bộ lưu điện và mở nhanh bằng cơ khi mất điện hoặc mô tơ bị hỏng (3.2.10 QCVN 06:2021/BXD).

5. Cầu thang bộ thoát nạn trong nhà nên sử dụng vật liệu không cháy hoặc khó cháy; hạn chế cầu thang xoắn ốc, rẻ quạt; cần bố trí lối lên mái, sân thượng từ cầu thang.

6. Nhà có ban công, sân thượng nên bố trí thông thoáng, không che chắn ban công tạo thành phòng, không lắp đặt lồng sắt, lưới sắt gây cản trở việc thoát nạn và cứu người khi xảy ra cháy, nổ; tại vị trí cửa lên tầng mái nếu có bố trí khóa cửa thì phải thiết kế để có thể dễ dàng thao tác mở cửa từ bên trong.

7. Việc lắp đặt các phương tiện quảng cáo phía ngoài nhà phải tuân thủ QCVN 17:2018/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời; đảm bảo các quy định an toàn điện; an toàn về kết cấu, vật liệu xây dựng; không được gây ảnh hưởng, che lấp hoặc làm cản trở đến các lối thoát nạn và khả năng cứu nạn, cứu hộ.

8.  Trên hành lang, lối thoát nạn của nhà không để các vật dụng, thiết bị, hàng hóa làm cản trở lối và đường thoát nạn hoặc dễ gây cháy lan, bảo đảm việc sơ tán người và tài sản nhanh chóng, an toàn khi cháy xảy ra.

9. Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh cần bố trí tách biệt nơi sản xuất, kinh doanh có chứa hàng hóa dễ cháy với nơi ở, sinh hoạt hoặc có giải pháp ngăn cách bằng tường, vách ngăn, cửa đi kín bằng vật liệu không cháy (khi cháy ngăn được lửa, khói) đồng thời nơi ở, sinh hoạt phải có lối ra ngoài trực tiếp hoặc lối thoát riêng.

Điều 6. An toàn trong lắp đặt, sử dụng điện

Việc thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo và sửa chữa hệ thống điện trong nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ quy định QCVN 12:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014 của Bộ Xây dựng, như:

1. Hệ thống điện phải được tính toán thiết kế và lắp đặt bảo đảm an toàn, có thiết bị bảo vệ chống quá tải (cầu chì, aptomat) cho hệ thống điện chung của nhà, từng tầng, từng nhánh và từng thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn (điều hòa, bình nóng lạnh, bếp điện, lò nướng…). Hệ thống điện trong nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phải được thiết kế riêng biệt giữa các khu vực với nhau. Cầu dao, aptomat phải lắp đặt ở vị trí thuận tiện cho việc ngắt điện.

2. Dây dẫn điện được tính toán phù hợp với phụ tải tiêu thụ và thiết bị bảo vệ nhưng phải bảo đảm tiết diện tối thiểu: 1,5mm2 cho mạch chiếu sáng; 2,5mm2  cho mạch động lực, ổ cắm; 4mm2 cấp điện cho căn phòng; 6mm2 cấp điện cho một hoặc một số tầng. Dây dẫn điện nên sử dụng loại lõi đồng có vỏ bọc cách điện chất lượng tốt.

3. Không sử dụng nhiều thiết bị điện trên cùng một ổ cắm; không cắm dây dẫn điện trực tiếp vào ổ cắm; không lắp đặt đường dây dẫn điện và thiết bị tiêu thụ điện trên tường, vách, trần, sàn nhà có cấu tạo bằng vật liệu dễ cháy.

4. Không dùng vật liệu dễ cháy như giấy, vải, nilon… để bao che bóng điện; không treo trực tiếp bóng điện bằng dây dẫn; không để các chất dễ cháy, nổ gần các thiết bị, dụng cụ tiêu thụ điện như: bóng đèn, bàn là, bếp điện, ổ cắm điện, bảng điện...

5. Tắt các thiết bị điện không sử dụng trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ; thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị điện cũ, hư hỏng, không đảm bảo an toàn.

Điều 7. An toàn trong quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt

Việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm theo quy định tại Điều 17 Luật Phòng cháy và chữa cháy, Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các quy định an toàn về PCCC và CNCH, như:

1. Không bố trí nơi đun nấu, thờ cúng, nơi có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt tại khu vực sản xuất, kinh doanh có chứa chất, hàng dễ cháy (trừ việc sản xuất có dùng đến nguồn lửa, nguồn nhiệt).

2. Khu vực bếp nấu phải thông thoáng, đảm bảo thông gió tốt. Không đặt bình gas, bếp gas gần các thiết bị điện, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt; nên lắp đặt thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas tại khu vực đặt bình gas, bếp gas. Thường xuyên kiểm tra bếp gas, dây (ống) dẫn gas, van khóa, van an toàn để kịp thời thay thế khi bị hư hỏng; khóa bếp gas và van bình gas khi không sử dụng. Đối với bếp điện (bếp từ, hồng ngoại…) cần bố trí đường dây dẫn điện phù hợp với công suất của bếp và có thiết bị đóng, ngắt bảo vệ an toàn (cầu chì, aptomat…).

3. Khu vực thờ cúng phải đảm bảo vách, trần nhà bằng vật liệu không cháy hoặc khó cháy; đèn dầu, bát hương, nến khi thắp phải đặt chắc chắn trên mặt phẳng để tránh bị đổ; trường hợp đặt trên các vật dụng khác phải sử dụng vật liệu không cháy hoặc khó cháy; hạn chế tối đa việc thắp đèn, hương, nến thờ cúng khi không có ngưởi ở nhà. Khi đốt vàng mã phải có người trông coi; nơi đốt vàng mã cần được che chắn hoặc sử dụng dụng cụ chuyên dùng để đốt vàng mã tránh bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan.

4. Khi hàn cắt kim loại phải có biện pháp che chắn không để vảy hàn tiếp xúc với các chất dễ cháy, chuẩn bị sẵn các dụng cụ, phương tiện chữa cháy để dập lửa.

5. Không nổ máy ô tô, xe máy hay sử dụng bếp than trong phòng, trong nhà để tránh ngộ độc khí.

Điều 8. An toàn trong sắp xếp, bảo quản hàng hóa, vật tư

Việc bảo quản, sắp xếp hàng hóa, vật tư phải bảo đảm theo quy định tại Điều 17 Luật Phòng cháy và chữa cháy, Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các quy định an toàn về PCCC và CNCH, như:

1. Không dự trữ xăng dầu, các chất, hóa chất dễ cháy, nổ trong nhà; trường hợp cần phải dự trữ chỉ để với số lượng ít nhất và phải bảo quản trong thiết bị đảm bảo an toàn, để nơi thông thoáng, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; không để lẫn với các hàng hóa khác; không để trên lối đi, đường thoát nạn.

2. Sắp xếp, bảo quản hàng hóa theo từng loại, có cùng tính chất, cùng đặc điểm; hàng hóa phải để trên bục kê, giá vững chắc, gọn gàng, ngăn nắp, không cản trở lối đi, đường thoát nạn.

3. Hàng hóa dễ cháy hoặc dễ bắt cháy cần bố trí trong các khu vực, gian phòng riêng, không để gần các thiết bị có khả năng sinh nhiệt như bóng đèn, ổ cắm, cầu dao…, khu vực phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt và đảm bảo yêu cầu ngăn cháy lan.

Điều 9. Quy định về trang bị phương tiện PCCC

Việc trang bị dụng cụ, phương tiện PCCC, thoát nạn phải bảo đảm theo quy định của TCVN 3890:2009 Phương tiện PCCC cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng, đồng thời:

1. Đối với khu vực sản xuất, kinh doanh phải được trang bị các phương tiện chữa cháy, dụng cụ chữa cháy thô sơ và các phương tiện phục vụ thoát nạn như: phương tiện bảo hộ chống khói, đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá rỡ thông thường… phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động, sử dụng của từng công trình.

2. Các phương tiện phục vụ công tác PCCC và thoát nạn phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu an toàn của nhà sản xuất và phù hợp với điều kiện sử dụng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, cá nhân

Chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, cá nhân thực hiện trách nhiệm PCCC theo quy định của Điều 5 Luật Phòng cháy và chữa cháy, các quy định của pháp luật hiện hành về PCCC và CNCH, đồng thời:

1. Tuân thủ pháp luật, các nội quy, quy định, yêu cầu về PCCC, nắm vững các kiến thức cần thiết, kỹ năng cơ bản về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; biết sử dụng các dụng cụ, phương tiện PCCC thông dụng.

2. Tích cực tuyên truyền, phổ biến, đôn đốc, nhắc nhở thành viên trong gia đình và mọi người thực hiện tốt các quy định của pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

3. Thường xuyên kiểm tra phát hiện và khắc phục kịp thời nguy cơ gây cháy, nổ trong phạm vi quản lý; trang bị các dụng cụ, phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ phù hợp, thường xuyên kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã trang bị.

4. Bảo đảm an toàn PCCC trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt; ngăn chặn nguy cơ cháy và các hành vi vi phạm quy định an toàn về PCCC.

Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 52 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nội dung Quy định này của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 52 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ; chịu trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến quy định này đến các hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi trách nhiệm quản lý; hướng dẫn, khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà ở riêng lẻ tự giác thực hiện quy định này nhằm bảo đảm an toàn PCCC; kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện quy định an toàn PCCC đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về PCCC theo thẩm quyền.

Điều 12. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các giải pháp khắc phục đối với từng nội dung không bảo đảm an toàn PCCC; tổng hợp các ý kiến vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp./.